ПРОЕКТ РБК-СПЕЦ-СТРОЙ (RSS):

КОМПЛЕКСНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА

И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

В настоящее время, как в России, так за ее пределами, активно развивается принципиально новое направление инженерных работ по автоматизации функций контроля и управления системами комплексной безопасности, жизнеобеспечения и живучести объектов. Однако, как за рубежом, так и у нас до настоящего времени эти работы не систематизированы и в полной мере не решают вопросов предупреждения и ликвидации пожаров и ЧС на объектах критически важных для национальной безопасности Российской Федерации.  Актуальность работ по автоматизации функций контроля и управления системами безопасности и жизнеобеспечения объектов подтверждается требованиями Правительства Российской Федерации о необходимости разработки единой базовой системы мониторинга критически важных объектов (Протокол совместного заседания Совета Безопасности Российской федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13.11.2003 г. № 4, утвержденный Президентом Российской Федерации 04.12.2003 года ПР-2192).  Постановлением Правительства РФ № 619 от 20.08.2002 г. поручено ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработать технологии обеспечения инженерной безопасности (реальной устойчивости, сейсмостойкости и остаточного ресурса долговечности) зданий, сооружений, технологических систем и экспертизу этих технологий, а также создать комплекс программно-технических средств для мониторинга, прогнозирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров...

Выполняя требования постановления Правительства Российской Федерации Федеральным центром Федерального государственного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, совместно с входящими в корпорацию ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) компанией «Экономические Программы» («ЭкоПрог») и учебно-консультационным центром «Базис», в 2003 – 2004 годах разработана оригинальная технология создания автоматизированных взаимосвязанных систем безопасности, жизнеобеспечения и структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее - СМИС). Разработанная технология позволяет предупредить или значительно уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций, которые были вызваны: авариями на системах жизнеобеспечения; пожарами; взрывами; повышенным содержанием аварийных химически-опасных веществ; повышенным уровнем радиации или биологически-опасных веществ; террористическими актами, внезапными обрушениями зданий и сооружений. На основании данной технологии была разработана «Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально-опасных объектах, зданиях и сооружениях». Данная Методика была аттестована и рекомендована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Протокол от 19.12.03 г. № 9) к использованию в качестве практического пособия при проведении экспертизы проектных решений и проверки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально опасных объектах, в зданиях и сооружениях.  C целью правового и технического регулирования проведения мероприятий по организации комплексной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах был разработан Национальный стандарт: ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в ЧС. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». Настоящий стандарт устанавливает: категории объектов, подлежащих оснащению СМИС; основные требования к построению СМИС; перечень функций СМИС, обеспечивающих решение задач безопасности объектов; порядок информационного сопряжения данных от СМИС с едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) города, района; порядок проведения испытаний и приемки в эксплуатацию СМИС, порядок проведения подготовки специалистов по созданию и эксплуатации СМИС. В соответствии с указанным национальным стандартом проектирование СМИС осуществляется в рамках раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства» (ИТМ ГОЧС). В связи с этим была подготовлена, согласована и утверждена новая редакция Свода Правил 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. В данной редакции СП 11-107-98 есть отдельное требование на разработку самостоятельного раздела по СМИС. Но еще до выхода данного нормативного документа, не дожидаясь его утверждения, руководством МЧС России во все главные управления МЧС России по субъектам РФ было отправлено указание на выдачу требований по проектированию СМИС на объекты, которые попадают под требования разработки раздела ИТМ ГОЧС.

Но в связи с тем, что проектирование СМИС началось проводиться относительно недавно и специалистов, которые могут реализовать, с использованием структурированных систем мониторинга, все необходимые требования по предупреждению и ликвидации ЧС на объектах немного, МЧС России подготовил соответствующую программу обучения, которую одобрил Департамент образования города  Москвы.

В настоящее время по данной программе прошли обучение более 300 специалистов МЧС России, проектных, строительных и эксплуатационных организаций. Прошедшие обучение организации в дальнейшем получили добровольную аккредитацию в МЧС России по вопросам проведения проектно-конструкторских работ по созданию программно-технических средств автоматизированных систем мониторинга и управления безопасностью и жизнеобеспечением критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны (подведомственность ФСБ РФ), и потенциально-опасных объектов, зданий и сооружений (подведомственность МЧС РФ).

Для Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) СМИС является автоматизированной системой местного и объектового звеньев, решающей задачи по обеспечению комплексной безопасности зданий и сооружений на уровне ЕДДС – ОБЪЕКТ. По своей сути СМИС дополняет существующую автома-тизированную систему ЕДДС-01, а в дальнейшем «СЛУЖБУ 112», обеспечивая при этом более высокую оперативность и эффективность решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС на объектах за счет оперативного получения в автоматизированном, то есть не зависящем от человека режиме, объективной информации о предпосылках, параметрах и возможном факте ЧС. Данная информация позволяет оперативно провести оценку (расчет) последствий ЧС на объекте и довести эту информацию до привлекаемых к ликвидации последствий ЧС городских дежурно-диспетчерских и аварийно-спасательных служб, а также организовать их информационное взаимодействие в части проведения совместных работ по предупреждению и ликвидации ЧС. С целью совместных работ городских дежурно-диспетчерских и аварийно-спасательных служб при конкретных видах ЧС разрабатываются необходимые для этого протоколы информационного взаимодействия. Для примера, в городе Москве организовано информационное взаимодействие для предупреждения и ликвидации ЧС с 33 дежурно-диспетчерскими и аварийно-спасательными службами. СМИС  также позволяет в автоматизированном, а в некоторых случаях ручном, режиме заставить работать необходимые автоматизированные системы жизнеобеспечения и безопасности по алгоритму, обеспечивающему максимальное сокращение гибели людей и материальных потерь от последствий ЧС.

СМИС должны оснащаться объекты, проектная документация которых, в соответствии со статьей 48 нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  В соответствии с требованием ГОСТ контролю со стороны СМИС подлежат следующие системы объектов:

- Системы жизнеобеспечения объекта: электроснабжение; теплоснабжение; вентиляция, кондиционирование; водоснабжение, канализация; газоснабжение; лифтовое оборудование.

- Системы комплексной безопасности объекта: инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта; система оповещения; системы охранной сигнализации, видеонаблюдения; системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически-опасных веществ, биологически-опасных веществ.

- Строительные конструкции объекта: несущие конструктивные элементы зданий и сооружений: балки, стены, колонны, перекрытия, лестничные марши; выявление и обнаружение скрытых дефектов и возможный прогноз по прогрессирующему разрушению данных конструкций вследствие ЧС или пожара.

Типовая структура СМИС города должна обеспечивать сопряжение СМИС объекта с автоматизированной городской системой ЕДДС. С этой целью на сервер СМИС объекта поступают данные для их комплексной обработки со следующих систем:

- автоматизированной системы диспетчерского управления инженерными системами объектов;

- системы автоматического, в режиме реального времени, мониторинга инженерно-технических, несущих конструкций (СМИК);

- комплекса измерительных средств, средств автоматизации и исполнительных механизмов;

- многофункциональной кабельной системы и сети передачи информации.

В настоящее время, в соответствии с требованиями ГОСТ, в Российской Федерации уже реализованы более сотни проектов СМИС: в том числе в Москве (более 50 объектов), Санкт-Петербурге (более 30 объектов), Тольятти (более 10 объектов), Красноярске (1 объект). Среди объектов – многофункциональные высотные здания и комплексы, спортивные сооружения, предприятия нефтехимической отрасли, уникальные и особо сложные  объекты. Уже начались работы по проектированию СМИС на ряде объектов в Рязани, Ставрополе, Волгограде и  Сочи…

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005 разработаны, прошли регистрацию и сертификацию «Типовые программно-информационные комплексы по информационному взаимодействию СМИС с ЕДДС города и мониторинга изменения состояния инженерно-технических, несущих конструкций объектов в режиме реального времени». Эти комплексы разработаны с учетом общероссийских словарей и классификаторов, словарей и классификаторов и табеля срочных донесений МЧС России. Данные комплексы в полной мере реализованы при строительстве Дворца спорта на Ходынском поле в городе Москве.

Подводя первые итоги выполненных работ по внедрению Систем Мониторинга Инженерных Систем на критически важных для национальной безопасности объектах  Российской Федерации и реализации национального стандарта ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в ЧС. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» в свете «Концепции Федеральной системы мониторинга критически важных объектов и потенциально-опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 года № 1314 Р, а также на основании Федерального Закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», можно сделать следующие выводы:

- Система СМИС может функционировать и выполнять свои задачи только в условиях обеспечения объектов, критически важных для национальной безопасности РФ, современными средствами комплексной безопасности, автоматизации и управления…

В противном случае, когда в рамках разработки СМИС приходится проектировать системы автоматизации и диспетчеризации, которые позволяют решать задачи по комплексному взаимодействию автоматизированных систем СМИС в условиях ЧС, минуя автоматизированную систему диспетчерского управления верхнего уровня, система СМИС не может выполнить возложенные на нее задачи, а служит только «дымовой завесой» для прикрытия просчетов инвесторов, проектировщиков, исполнителей и контролирующих органов. А соответственно, она не даст должного практического эффекта по предупреждению, обнаружению, предотвращению и ликвидации критических параметров чрезвычайной ситуации или пожара.

- Более чем на 80% объектов, подлежащих оборудованию СМИС, уровень автоматизации и диспетчеризации представляет собой устаревшие инженерные системы и технологии вчерашнего дня и не позволяет передать в ЕДДС критически важные параметры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров на этих объектах... И это, в основном, относится к  объектам, которые проходили государственную экспертизу до 01 января 2006 года, т.е. до введения ГОСТ Р 22.1.12-2005, или к объектам, относящимся к критически важным для национальной безопасности, контролирующими и экспертными органами и структурами региональной власти которых фактически упущен контроль за реализацией «Концепции Федеральной системы мониторинга критически важных объектов и потенциально-опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов» и национального стандарта ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в ЧС. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». Так, например, в Красноярском крае до настоящего времени всего лишь на одном объекте  с массовым пребыванием людей реализована в усеченной форме СМИС, а Служба архитектурно-строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края не выполняет и не знает основные положения Федерального Закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в части необходимости широкого внедрения СМИС.

- Система СМИС комплексно и эффективно может работать только при наличии специальных нормативных документов субъектов РФ, направленных на обеспечение специальной комплексной глобальной безопасности объектов повышенного риска, относящихся к критически важным для национальной безопасности объектам РФ.

Так, в качестве положительного примера, можно привести работу Правительства города Москвы. При активном личном участии мэра города Москвы Юрия Лужкова в течение 2004 – 2008 годов изданы следующие нормативные акты Правительства города Москвы, связанные с необходимостью внедрения СМИС на объектах, критически важных для национальной безопасности РФ:

- Закон г. Москвы от 07.042004 года № 21 «О мониторинге технического состояния жилых домов на территории города Москвы»,  устанавливающий основные требования к порядку ведения на территории города Москвы мониторинга технического состояния жилых домов в целях обеспечения безопасности проживающих в них граждан и сохранности жилищного фонда и регулирует правоотношения в области осуществления мониторинга и реализации его результатов. Под объектом мониторинга в данном законе подразумеваются основные конструктивные элементы жилого дома, влияющие на его прочностные и эксплуатационные характеристики, инженерные системы, обеспечивающие тепло-, водо-, энергоснабжение, а также инженерное оборудование жилого дома, подлежащие мониторингу независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;

- Постановление Правительства города Москвы от 18.05.2004 года №320-ПП «О мониторинге состояния строительных конструкций большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых в городе Москве». Целью данного Постановления является обеспечение требуемого качества строительно-монтажных работ и своевременной диагностики технического состояния строительных конструкций для безопасной службы строящихся и эксплуатируемых в г. Москве указанных выше объектов;

- Московские городские строительные нормы (МГСН) (временные) 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы». В данном документе указано, что в высотных зданиях для комплексного обеспечения безопасности должны предусматриваться совместно функционирующие системы безопасности: мониторинга инженерных систем и несущих конструкций здания; противопожарной защиты; контроля и управления доступом; управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях; охранной и тревожно-вызывной сигнализации; охранного телевидения; охранного освещения. Мониторинг инженерных систем должен включать передачу информации о чрезвычайных ситуациях в высотных зданиях в единую систему оперативно диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях города Москвы.

- Постановление Правительства города Москвы от 06.05.2008 года № 375-ПП «О мерах по обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Москвы». В данном постановлении в целях осуществления гарантированного мониторинга за функционированием систем жизнеобеспечения, технологических процессов и обеспечения инженерной безопасности объектов в процессе их повседневной эксплуатации, своевременного принятия решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оперативного управления пожарными, пожарно-спасательными, аварийно-спасательными службами и специальными формированиями в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных угрозами природного, техногенного и террористического характера,

П р а в и т е л ь с т в о   г о р о д а    М о с к в ы   в ы н о с и т  п о с т а н о в л е н и е:

- Инвесторам-застройщикам, собственникам зданий и сооружений (объектов), отвечающих критериям по отнесению к критически важным согласно действующим нормативным документам, независимо от характера их функционального использования, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности организаций-балансодержателей этих объектов предусматривать их оборудование структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее - СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений".

- Установить, что в соответствии со СНиП 11-01-95 разработка специальных технических условий на проектирование и оснащение объектов СМИС осуществляется научно-исследовательскими и специализированными организациями - разработчиками ГОСТ Р 22.1.12-2005 (т.е. фактически компанией «ЭкоПрог» и ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)).

- Управлению по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы обеспечить выдачу требований на получение специальных технических условий на проектирование и оснащение СМИС в составе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов в соответствии с п. 1.1 настоящего постановления.

- Департаменту экономической политики и развития города Москвы и Департаменту земельных ресурсов города Москвы в соответствии с представленными полномочиями при подготовке и проведении аукционов на реализацию инвестиционных проектов на строительство объектов применять в установленном порядке положения ст. 38.1 и 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации с учетом настоящего постановления.

- Собственникам объектов, подлежащих оборудованию СМИС в соответствии с п. 1.1 настоящего постановления, при их реконструкции и капитальном ремонте предусматривать выделение площадей под размещение оборудования СМИС, предназначенного для обеспечения информационного сопряжения с автоматизированной системой ЕСОДУ города Москвы.

- Комитету государственного строительного надзора города Москвы при вводе в эксплуатацию объектов, оборудованных СМИС, по завершении их строительства, реконструкции и капитального ремонта в обязательном порядке включать в состав приемочной комиссии представителей Главного управления МЧС России по городу Москве.

- Инвесторам-застройщикам при вводе объектов в эксплуатацию обеспечить представление пакета необходимых документов в Департамент имущества города Москвы для оформления прав собственности города Москвы на помещения, предназначенные для эксплуатации СМИС, и введенное в эксплуатацию оборудование сопряжения СМИС.

- Департаменту имущества города Москвы: после представления пакета необходимых документов (п. 7), обеспечить в установленном порядке оформление прав собственности города Москвы и принять на баланс переданные в установленном порядке помещения, предназначенные для эксплуатации СМИС, и введенное в эксплуатацию оборудование сопряжения СМИС; внести в Реестр объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы, помещения и обеспечить государственную регистрацию прав на них (п. 8.1); оформить передачу помещений и оборудования сопряжения (п. 7) на баланс специализированной организации в соответствии с п. 1.5 настоящего постановления на праве хозяйственного ведения.

- Главному управлению МЧС России по городу Москве совместно с Департаментом имущества города Москвы, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Москомархитектурой, Объединением административно-технических инспекций города Москвы, Комитетом государственного строительного надзора города Москвы определить перечень объектов, подлежащих в соответствии с настоящим постановлением оборудованию СМИС. В случае невыполнения требований настоящего постановления собственниками объектов, подлежащих оборудованию СМИС, просить Главное управление МЧС России по г. Москве применять к ним меры в соответствии с действующим законодательством.

- Просить Главное управление МЧС России по городу Москве: в течение месяца после выхода настоящего постановления разработать порядок реализации определения перечня объектов (п. 9); организовать осуществление надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации СМИС, размещенных на территории города Москвы.

- Просить Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области и Главное управление МЧС России по г. Москве определить порядок согласования организаций на проведение работ, предусмотренных п. 1.5 настоящего постановления.

- Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы подготовить и внести на утверждение Правительства Москвы дополнение в Московские городские строительные нормы (МГСН) в части оборудования объектов, отвечающих требованиям настоящего постановления (п. 1.1), структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами с информационным сопряжением их с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕСОДУ г. Москвы.

- Москомэкспертизе: не выдавать положительное заключение по проектно-сметной документации объектов в соответствии с пп. 1.1 и 1.2 настоящего постановления при отсутствии в ней раздела по СМИС.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П. и Ресина В.И.

Разработанная ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), совместно с  компаний «ЭкоПрог», нормативно-информационная, нормативно-справочная и нормативно-техническая база по СМИС в целом лишь  определяет основы обеспечения безопасности объектов и только поверхностно затрагивает безопасность объектов с точки зрения комплексной глобальной безопасности. Ведь учитывая современные противоречия в сфере Государственного строительного контроля, постоянного реформирования ведомства Сергея Шойгу, отсутствие четкой, ясной и внятной государственной политики по противодействию техногенному терроризму и ограничения  влияния олигархических и финансово-строительных структур на комплексную безопасность объектов, нежелание этими структурами  вкладывать значительные финансовые средства в обеспечение комплексной безопасности принадлежащих им объектов, отсутствие системной координации между МЧС, ФСБ и МВД РФ и наличие системной коррупции в этих ведомствах,  до настоящего времени существует целый ряд определений, что же такое объект, подлежащий оборудованию СМИС… Например, в Правительстве города Москвы полагают, что объектами с массовым пребыванием людей считаются здания, в которых одновременно может находится 500 и более человек, и что оборудованию СМИС в обязательном порядке подлежат все гостиницы категории 4 и 5 звезд и гостиницы категории 3, 2 и 1 звезда вместимостью от 50 номеров…      А с точки зрения Государственного пожарного надзора объектом с массовым пребыванием людей считается объект с постоянным наличием людей более 50 человек… Но в соответствии с требованиями ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями по Федеральному закону от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ) и ГОСТ Р 22.1.12-2005 г. к категории особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, подлежащих оборудованию СМИС, относятся особо опасные: ядерно- и/или радиационно-опасные объекты; объекты уничтожения и захоронения химических и других опасных отходов; гидротехнические сооружения 1-го и 2-го классов; крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов и изотермические хранилища сжиженных газов; объекты, связанные с производством, получением или переработкой жидкофазных или твердых продуктов, обладающих взрывчатыми свойствами; предприятия по подземной и открытой добыче и переработке твердых полезных ископаемых; тепловые электростанции мощностью свыше 600 МВт; технически сложные:  морские порты, аэропорты основной взлетно-посадочной полосой длиной 1800 и более, мосты и тоннели длиной более 500 м, метрополитены; крупные промышленные объекты; уникальные объекты, для которых не установлены технические регламенты, или в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:  высота более чем 100 метров; пролеты более чем 100 метров; наличие консоли более чем 20 метров; заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета…

Также существуют значительные  различия  между трактовкой ФСБ РФ «объект критически важный для национальной безопасности РФ», понятием МСЧ РФ «объект потенциально-опасный и технически особо сложный»,  определением МВД РФ «особо важный объект» и пониманием органами государственной власти РФ определения «объект социальной значимости и инфраструктуры жизнеобеспечения города»…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПО КОМПЛЕКСНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ, ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ, НА СОВРЕМЕННОМ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОМ ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ СМИС  И ОКСИОН, ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ОТСУТСТВИЯ ЕДИНОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  МЕЖДУ МЧС, МВД И ФСБ, А ТАКЖЕ ОБЩИМ НЕПОНИМАНИЕМ ВАЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ ДАННЫХ СИСТЕМ СО СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ… ВЕСЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2009 ГОДА, А ТАКЖЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИС С ОКСИОН (ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ) В РАМКАХ РАБОТЫ НЦУКС (НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ) ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ МИНИСТРА МЧС РОССИИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУ ДАДУТ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЛЬКО ПРИ СОВМЕСТНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  В  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛОВ:                                                                                                                                                                                                   СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРРЕСПОНДЕНТЫ:

«INTELLECT SECURITY», «РР»,                                                                                                                                                                                                        ВЯЧЕСЛАВ РЕБЕДЮК

«ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,                                                                                                                                                                                                НАТАЛИЯ МЕЛЕШИНА

«ПОЖАРНОЕ ДЕЛО», «МП»                                                                                                                                                                                                         ЕВГЕНИЙ СТРИГИН

03.12.2009 ГОДА                                                                                                                                                                                                                           ГОРОД КРАСНОЯРСК